2025년 방사선작업종사자 등록 안내

우리 원은 방사성동위원소 등의 사용허가기관으로 방사성동위원소 및 방사선발생장치(이하 “방사선”)를 사용하고자 하는 학생 및 교직원은 반드시 아래 사항을 준수하여야 합니다.

- 아  래 -

1. 방사선작업종사자 등록

1) 방사선사용시설 중 허가시설은 반드시 1인 이상의 방사선작업종사자(취급관리자)가 있어야 하며, 방사선을 사용하고자 할 경우 방사선작업종사자로 등록하여야 합니다.

(첨부 2. 방사선사용시설 현황 참조)

2) 2024에 등록한 방사선작업종사자(현재 방사선작업종사자)도 2025년 3월 14일까지 방사선작업종사자 갱신 신청을 하지 않으면 2025년 3월 31일부로 종사자 등록이 해지되어 방사선사용이 불가하오니 유념하시기 바랍니다.

구분		내용	기한	비고
신규	종사자 신청	방사선안전관리 홈페이지(ri.kaist.ac.kr)에서 “종사자 등록” 신청	년중 수시 (방사선작업종사자 등록 전)
	교육	신규-기본 : 한국원자력안전재단 신규-직장 : 한국방사선진흥협회
	건강검진	- 카이스트 클리닉 등에서 건강검진(첨부 1양식) - 단, 특수건강검진(4~5월 예정)시 첨부 1양식으로 발급받을 경우 활용 가능
기존 (현재 종사자)	종사자 갱신신청	방사선안전관리 홈페이지(ri.kaist.ac.kr)에서 “종사자 갱신” 신청	2025.3.14. 까지 갱신신청
	교육	정기-기본 : 한국원자력안전재단 정기-직장 : 한국방사선진흥협회	2025.5.31. 까지 upload 및 제출
	건강검진	- 카이스트 클리닉 등에서 건강검진(첨부 1양식) - 단, 특수건강검진(4~5월 예정)시 첨부 1양식으로 발급받을 경우 활용 가능
☞ 종사자 신청 □ 신규방사선작업종사자 신청은 방사선안전관리 홈페이지에서 수시로 접수합니다. □ 기존종사자 갱신신청은 방사선안전관리 홈페이지에서 2025년 3월 14일까지 “종사자 갱신신청”하여 주세요. 갱신신청을 하지 않을 경우 2025년 3월 31일부로 종료됩니다. * 방사선안전관리 홈페이지((ri.kaist.ac.kr) 공지사항/종사자 갱신 신청절차 참조 ☞ 방사선작업종사자 교육(기본교육과 직장교육 모두 이수하여야 함.) □ 기본교육 가. 한국원자력안전재단(https://edu.kofons.or.kr)에서 교육 신청 후 방사선안전관리자에 e-mail로 통보(ksy0718@kaist.ac.kr) 나. 차주 월요일 방사선안전관리자가 교육비 결제 후 교육 수강 다. 교육 수료 후 수료증을 방사선안전관리 홈페이지(ri.kaist.ac.kr)에 upload □ 직장교육 가. 한국방사선진흥협회(https://class1.ri.or.kr)에서 수강 신청 나. 비용 결제 없이 협회 담당자에게 직접 교육 open요청할 것.-교육비용은 방사선안전관리자가 추후 정산함(협회 연락처 : 02-3490-7114) 다. 교육 수료 후 수료증을 방사선안전관리 홈페이지(ri.kaist.ac.kr)에 upload ☞ 방사선작업종사자 건강검진 □ 카이스트클리닉 등에서 첨부1[방사선작업종사자 건강진단서] 발급 (건강검진 후 5월 31일까지 결과를 홈페이지에 upload하고 건강진단서 원본과 진료비 계정대체 요청서를 방사선안전관리자에게 제출하여 주세요.) □ 단, 우리원 특수건강검진(4~5월 예정)시 첨부 1양식[방사선작업종사자 건강진단서]를 발급 받을 경우 카이스트클리닉에서 받을 필요 없음. 특수건강진단 설문에 유해인자를 방사선으로 선택하고 "매일 1시간 이상 취급" 또는 "매월 24시간 이상 취급"으로 체크된 경우만 방사선작업종사자 건강진단서가 발급됨.

2. 방사선작업종사자 등록 신청 방법

3. 방사선 개인선량계(TLD) 지급

1) 신규 종사자로 등록 신청한 분은 교육 및 건강진단서 제출이 완료되어야 종사자로 등록함.

2) 기존 종사자는 방사선작업종사자 갱신신청을 하신 분에 한하여 2분기부터 개인선량계 지급

4. 기타

방사선작업종사자 교육비(기본 및 직장), 건강검진비용(단, 카이스트클리닉 또는 우리원 특수건강검진 이용시) 및 개인선량계 발급비용을 지원하여 드리오니 절대 직접 결제(비용지급)하지 마세요.

5. 관련 문의

담당 : 방사선안전관리자 김성열(W8 1층 안전팀 내)

TEL : 2347(원내), E-mail: ksy0718@kaist.ac.kr

첨부 1. 방사선작업종사자 건강진단서 (제17조제2항 관련)

첨부 2. 방사선사용시설 현황

[별지 제4-3호 서식]

첨부 1

방사선작업종사자 건강진단서 (제17조제2항 관련)

[의료기관 작성용]

종사자	성 명			성별		나이
	주민등록번호
건 강 진 단 결 과
문진	■ 과거 질병력: ■ 가족력: ■ 최근 특이증상 (※급격한 시력저하 등): ■ 방사선 작업과 관련된 기타 특이사항 (※해당 경우에 작성):
일반혈액 검사결과	백혈구(WBC)		/μL
	혈소판(PLT)		103/μL
	혈색소(Hb)		g/dL
일반혈액검사 판정소견
채혈일			년 월 일

의료기관명 :

연락처(전화) :

담당의사 의사면허번호 :

성명/서명 :

방사선사용시설 현황

첨부 2

1. 방사선 발생 장치

사 용 장 소		성능	용도	비고
건물명	호 실
Kl빌딩	5층 A534호	60kV 60mA×1 60kV 65mA×1	X-선 회절 분석	신고시설
KI빌딩	5층 C503호	50kV 0.2mA×1	휴대용 XRF	신고시설
기계공학동(N7-1)	1층 1408호	50kV 2mA×1 80kV 5mA×1 160kV 50mA×1	연구개발용	허가시설
기계공학동(N7-1)	3층 3415호	50kv 1mA×1	형광분석	신고시설
기계공학동(N7-2)	1층 1307-3호	20kV 0.1mA×1	변압기형 가속장치	허가시설
기초과학동	6층 617호	60kV 60mA×1 60kV 80mA×1	X-선 회절 분석	신고시설
바이오모델 시스템파크 동물2동	2층 213호 방사선조사실	320kV 45mA☓1	세포조사	허가시설
유레카관	5층 5101호	90kV 0.18mA×1 100kV 12mA×1 230kV 1mA×1 110kV 100mA×2	조사용	허가시설
유레카관	5층 5112호	80kV 0.3mA×1 125kV 800mA×1	조사용	허가시설
응용공학동(W1-2)	3층 3221호	50kV 60mA×1	휴대용XRF	신고시설
자연과학동(E6-2)	2층 2319호	60kV 60mA×1	X-선 회절 분석	신고시설
중앙분석센터(W8-1)	2층 203호	60kV 60mA×1	X-선 회절 분석	신고시설
중앙분석센터(W8-1)	2층 204호	60kV 60mA×1 60kV 300mA×1	X-선 회절 분석	신고시설
중앙분석센터(W8-1)	3층 305호	60kV 150mA×1	XRF	신고시설
중앙분석센터(W8-2)	2층 201호	160kV 0.09mA×1	XRM	신고시설
총 사용대수 : 15개소 25대

※ 비고란의 [허가시설]은 반드시 방사선작업종사자로 등록하여야만 사용이 가능합니다.

2. 밀봉 방사성 동위 원소

사 용 장 소		종류	총방사능량 (MBq)	용도	비고
건물명	호 실
바이오모델 시스템 파크동	1층 감마선조사실	Cs-137	30,340,000	세포조사	허가시설
응용공학동(W1-2)	3층 3216호	Ni-63	555	GC-ECD용	신고시설
응용공학동(W1-3)	6층 6115호	Ni-63	370	GC-ECD용	신고시설
총 사용량	3개소	2핵종	30,340,925

※ 비고란의 [허가시설]은 반드시 방사선작업종사자로 등록하여야만 사용이 가능합니다.

3. 밀봉되지 않은 방사성 동위 원소

사 용 장 소		종류	방사능량 (MBq)	용도	비고
건물명	호 실
KI빌딩	4층 A441호	C-14	185	생화학적 표지	허가시설
		H-3	370
		P-32	1,850
		S-35	740
기계공학동	3층 3415호	Np-237	0.0617	화학실험	허가시설
기초과학동	4층 417호	C-14	310	생화학적 표지	허가시설
		H-3	1,200
		P-32	1,700
		P-33	300
		S-35	550
총 사용량	3개소	6핵종	7,205.0617

※ 비고란의 [허가시설]은 반드시 방사선작업종사자로 등록하여야만 사용이 가능합니다.